문서번호	조경과-6996
결재일자	2020. 9. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	조경과장
강지이		이옥하	09/23 代안봉환
협 조

유-스트림(1단계) 공사 최종하자검사 결과보고

2020. 9.

서울대공원

(조경과)

유-스트림(1단계) 공사 최종하자검사 결과보고

2017년 준공 완료된 유-스트림 1단계 공사의 하자보증 기간 만료 전 최종 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울대공원 유-스트림(1단계) 조성공사

❍ 공사기간 : 2017. 2.28. ~ 2017. 8.31.

❍ 공사금액 : ***************

❍ 공사업체 : ****************

❍ 공사내용 : 녹지대 조성 및 우배수 공사 등

□ 하자담보책임기간

❍ 2017. 9.12. ~ 2020. 9.11.(우배수공사)

□ 검사결과

❍ 검사방법 : 공사대상 육안점검(2인1조)

❍ 검사일시 : 2020. 9. 8.

❍ 검 사 자 : ********

❍ 검사내용 : 시설물 파손 및 손상 발생 여부 등

❍ 검사결과 : 특이사항 발견 못함

□ 향후계획

❍ 하자보증기간 이후 자체 유지관리하여 쾌적하고 안전한 공원환경 조성

붙임 : 하자검사조서 1부.  끝.