문서번호	시설관리과-17516
결재일자	2020. 9. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
노현식		이승영	09/23 고신석
협 조

지장물(상수도) 이설요청 검토 보고(신길동355-6**)

2020. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

지장물(상수도) 이설 검토 보고

(***********)

영등포구청 치수과에서 시행하는 『*************************************』 와 관련, 저촉되는 상수도관 이설 요청에 따른 검토 보고임.

현   황

○ 요청공문 : 영등포구 치수과-16440(2020.9.22.)

○ 위    치 : 영등포구 ***********

○ 관로현황 : D300mm 1개소, L=각 3m(하월배관)

보고 내용

○ 영등포구청 치수과에서 시행하는 『*************************************』 구간 중 저촉 상수도관(D300mm) 이설 요청에 대하여 이설이 가능한 실정임.

조치 의견

○ 영등포구청 치수과에 원인자부담으로 이설 가능함을 통보코자하며, 붙임 “상수도관 이설승인조건”에 따라 착공계 수령 후 원인자부담금이 납부되면 착공계 및 공사 승인코자 함.

붙  임  1. 영등포구청 치수과 이설요청 공문 및 위치도 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.