투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	난지 캠핑장 화장실 정화조 펌프수리

난지안내센터-1883(2020.9.10)호와 관련 캠핑장앞 화장실 분뇨 역류방지 펌프고장 수리를 다음과 같이 하고자 합니다

가.대    상: 난지캠핑장 화장실 정화조

나.수리내용: 정화조 내부 역류방지 체크밸브 ,자동센스, 펌프 교체

다.수 리 비:***********

라.***********

마.수리일시:2020.9.24

붙임: 비교견적서2부

사업자등록증 사본등. 끝.

★주무관	장준성		센터장	09/24 홍정원
협조자
시행	난지안내센터-2039	(		)	접수		(		)
우	03900	서울특별시 영등포구 여의동로 330	/
전화	02-3780-0551	/전송	02-3780-0550	/	jkjj3406@seoul.go.kr	/	부분공개(6)