고압가스 수불부(09/22~23)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	09/24 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-7993

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						6,208
09.01		0	0	240		0	0	323	323	5,885
09.02		0	0	240	5,400	0	0	340	340	10,945
09.03		0	0	240		0	0	323	323	10,622
09.04		0	0	240		0	0	316	316	10,306
09.05		0	0	240		0	0	324	324	9,982
09.06		0	0	240		0	0	298	298	9,684
09.07		0	0	240		0	0	294	294	9,390
09.08		0	0	240		0	0	323	323	9,067
09.09		0	0	240		0	0	311	311	8,756
09.10		0	0	240		0	0	300	300	8,456
09.11		0	0	240		0	0	313	313	8,143
09.12		0	0	240		0	0	291	291	7,852
09.13		0	0	240		0	0	296	296	7,556
09.14		0	0	240	5,400	0	0	330	330	12,626
09.15		0	0	240		0	0	320	320	12,306
09.16		0	0	240		0	0	314	314	11,992
09.17		0	0	240		0	0	313	313	11,679
09.18		0	0	240		0	0	331	331	11,348
09.19		0	0	240		0	0	291	291	11,057
09.20		0	0	240		0	0	288	288	10,769
09.21		0	0	240		0	0	315	315	10,454
09.22		0	0	240		0	0	301	301	10,153
09.23		0	0	240		0	0	290	290	9,863
09.24			0	240					0	9,863
09.25			0	240					0	9,863
09.26			0	240					0	9,863
09.27			0	240					0	9,863
09.28			0	240					0	9,863
09.29			0	240					0	9,863
09.30			0	240					0	9,863
09.31			0	240					0	9,863
합계	0	0	0		10,800	0	0	7,145	7,145

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					41,841			36,881
09.01		0	0	0	41,841		3,914	32,967
09.02		0	0	0	41,841		3,624	29,343
09.03		0	0	0	41,841	17,760	3,482	43,621
09.04		0	0	0	41,841		3,473	40,148
09.05		0	0	0	41,841		3,513	36,635
09.06		0	0	0	41,841		2,709	33,926
09.07		0	0	0	41,841		2,540	31,386
09.08		0	0	0	41,841		2,699	28,687
09.09		0	0	0	41,841	17,800	2,726	43,761
09.10		0	0	0	41,841		2,295	41,466
09.11		0	0	0	41,841		2,712	38,754
09.12		0	0	0	41,841		2,469	36,285
09.13		0	0	0	41,841		2,525	33,760
09.14		0	0	0	41,841		2,795	30,965
09.15		0	0	0	41,841		2,699	28,266
09.16		0	0	0	41,841		2,720	25,546
09.17		0	0	0	41,841		2,769	22,777
09.18		0	0	0	41,841	18,210	2,870	38,117
09.19		0	0	0	41,841		2,556	35,561
09.20		0	0	0	41,841		2,496	33,065
09.21		0	0	0	41,841		2,463	30,602
09.22		0	0	0	41,841	18,650	2,257	46,995
09.23		0	43	43	41,798		2,354	44,641
09.24				0	41,798			44,641
09.25				0	41,798			44,641
09.26				0	41,798			44,641
09.27				0	41,798			44,641
09.28				0	41,798			44,641
09.29				0	41,798			44,641
09.30				0	41,798			44,641
09.31				0	41,798			44,641
합계	0	0	43	43		72,420	64,660