염소용기 계근대장 (취수장 09.21)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/24 최종인

2020년 09월21일 월요일                                                                9차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		736	537	739		541
2		0390	562	0367		566
3		0335	566	0378		562
4		3150	564	3120		564
5		0375	560	0389		559
6		0631	542	0656		540
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,331kg	6병		3,332g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,810kg			3,380kg
	자체계근	8,820kg			3,390kg
용기무게		3,331kg			3,332kg
납품수량		5,479kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		79kg			48kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021