염소용기 계근대장 (취수장 09.21)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/24 최종인

2020년 09월21일 월요일                                                                8차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0364	567	0366		567
2		0632	540	0315		700
3		0357	565	0318		561
4		0629	540	0362		562
5		0387	567	741		546
6		3140	565	0388		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,344kg	6병		3,498g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,810kg			3,560kg
	자체계근	8,900kg			3,550kg
용기무게		3,344kg			3,498kg
납품수량		5,466kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		66kg			52kg
납품자 및 차량번호		성명: 이 현 성			차량번호 : 전북 90사 1783