너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 시설관리과-21389(2020.9.14.)호 “고장 소방용수시설 보수완료 현황 제출”

나. 현장대응단-6260(2020.9.24.)호 “소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 검수

결과 알림(현장대응단)

2. 위와 관련하여 소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 현장 검수 결과를 아래와 같이 보고합니다.

연번	관 할	용수번호	공사내용	형 식	위 치	검수 결과
1	현장대응단	1583	보 수	지하식	오패산로95	양 호
2	현장대응단	1043	보 수	지상식	장월로14	불 량(배수불량)
3	현장대응단	1413	보 수	지상식	오패산로3길 122	양 호
4	현장대응단	1485	보 수	지상식	화랑로13길 28	양 호
5	현장대응단	1536	보 수	지상식	동소문로44길 16	양 호
6	현장대응단	1443	보 수	지상식	동소문로44길 28	양 호
7	현장대응단	1363	보 수	지상식	동소문로260	양 호

붙임  소방용수 현지 확인 결과서 (현장대응단) 1부.  끝.

담당자	김호진		대응총괄팀장	채종호		재난관리과장	전결 09/25 김영선
협조자
시행	재난관리과-5987	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)