119와 함께, Safe 성북!
	성북소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	성북소방서 소방용수시설 보수요청 (2020-8-1)

1. 관련문서

가. 시설관리과-21389(2020.9.14.)호 “고장 소방용수시설 보수 완료 현황 제출”

나. 현장대응단-6260(2020.9.24.)호 “소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 검수 결과 알림(현장대응단)”

2. 위와 관련하여 소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 현장 검수 결과를 실시한바 보수 불량 1개소가 확인되어 붙임과 같이 재보수 요청드립니다.

가. 대   상 : 1043호(******)

※ 동절기 동파 대비, 배수 불량에 대한 보수 요청

3. 보수 완료 후 결과를 필히 통보해 주시기 바라며, 기타 문의 사항은 성북소방서      재난관리과 소방용수담당자(☎02-6981-7243)에게 전화해 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수 현지 확인 결과서 (현장대응단) 1부.  끝.

	성북소방서장
담당자	김호진		대응총괄팀장	채종호		재난관리과장	전결 09/25 김영선
협조자
시행	재난관리과-5988	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)