투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년3분기 과천저수지(서울랜드다리밑) 등 수질측정 결과 알림 및 오염원관리 협조 요청

1. 서울특별시 보건환경연구원 물환경연구부-9303(2020.09.24.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 과천저수지 상류지역의 수질을 검사한 결과, 총대장균군(군수/100mL)이 금붕어광장 연못의 경우 3,400으로 나와 기준치 보다 높게 측정되었음을 알려드리니

3. 점·비점오염원 관리감독 강화 등으로 농업용수 기준을 유지할 수 있도록 자체 조치계획을 수립 및 운영하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항 : 서울대공원 오수처리시설 방류수질기준 – 총대장균군(군수/100mL) : 3,000 이하

붙임 : 관련공문 및 시험·검사성적서 각1부. 끝.

	시설과장
수신자	조경과장,동물기획과장,동물복지1과장,동물복지2과장,종보전연구실장
주무관	임윤석		주무관	김지만		시설과장	09/25 손병대
협조자
시행	시설과-7270	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7423	/전송	02-507-7230	/	yeslimys@seoul.go.kr	/	부분공개(5)