“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서울물연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방사성물질 관리 강화에 따른 분석 의뢰 수수료 납부('20년 하반기)

1. 신물질분석과-356(2020.1.21.)호와 관련입니다.

2. 2020년도 하반기 방사성물질 분석 수수료를 아래와 같이 납부(지출)하고자 합니다.

가. 건    명 : 방사성물질 분석 의뢰 수수료 납부(’20년 하반기)

나. 의뢰일자 : 2020년 8월 26일

다. 의뢰기관 : 한국기초과학지원연구원(충북 오창)

라. 분석항목 : 1항목(라돈-222)

마. 분석비 지급기관 : 한국기초과학지원연구원 오창본원

바. 분석 수수료 : *******************

-  라  돈 : 12점 × *******  = ********

사. 결재방법 : 홈페이지(https://use.kbsi.re.kr/)에서 부서신용카드 결제

아. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 수질시험연구, 사무관리비

추산 - 25934

자. 분석결과

단위 : Bq/L

구분	먹는물 수질기준		시료1 (광암원수)	시료2 (강북정수)	시료3 (암사원수)	시료4 (자양원수)	시료5 (풍납원수)	시료6 (광암정수)
	한국	미국	******	******	******	******	******	******
라돈-222	148	148	시료7 (강북정수)	시료8 (암사정수)	시료9 (구의정수)	시료10 (뚝도정수)	시료11 (영등포정수)	시료12 (병물)
			******	******	******	******	******	******

※ 라돈(Rn-222) : 1. 환경부 먹는물수질감시항목, 정량한계(2.0 Bq/L) <원수로 지하수를 사용하는 정수장 및 소규모수도시설에 적용>

붙임 : 1. 2020년도 원·정수에서 방사성물질 관리 강화 계획서  1부.

2. 시험결과서                 1부.

3. 지출결의서                 1부.

4. 사업자등록증사본           1부.  끝.

주무관	김준일		주무관	홍석재		신물질분석과장	정관조		수질분석부장	09/28 이상미
협조자
시행	신물질분석과-3356	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동)	/
전화	02-3146-1764	/전송	02-3146-1759	/	nemojunil@seoul.go.kr	/	부분공개(5)