문서번호	물재생계획과-12705
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
박영호		代박영호	09/28 이임섭
협조

하수관로 긴급 이설비 지원 검토 보고 (노원구)

2020. 09.

물재생계획과

하수관로 긴급 이설비 지원 검토 보고 (노원구)

************************내 매설된 공공 하수관로(D1200㎜) 이설 요구 민원이 접수된 *********************에 대한 이설비 지원 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		긴급 이설비 요청 개요

자치구명	위 치	규 모	요청사유	요청액
***	********* ******	**************** ******	******************************************	******

Ⅱ		위치도 및 하수관망도

□ 위치도

****

□ 하수관망도

****

Ⅲ		하수관로 현황

□ 시설규모 : D1200㎜, L=250m

□ 매설연도 : 1994년(하수도관리전산시스템 기준)

□ 매설심도 : 평균심도 H=0.80m내외

□ 하수관로 상태

○ 금년도 7월 *********************************************내 매설된 공공하수관로에 대한 이설을 요구함에 따라,

○ ********에서 “하수유역 현장조사 및 수리검토”를 실시하고 관경 D1200㎜, L=230m 규모의 공공하수관로 이설계획을 수립하여 긴급 복구비 지원을 요청함.

□ 학교 급식실 증축(신설) 설계(안)

****

Ⅳ		검토 의견

□ ***************공공하수관로 이설사업은 D,1200㎜, L=250m로 총 700백만원의 사업비가 소요되어 ’21년 세출예산에 편성하여 추진할 계획이었으나,

□ ************************에 맞추어 하반기에 지장물 이설 및 관로공사 일부를 긴급복구비(300백만원)를 지원하여 실시하고, ‘21년 상반기에는 본예산 400백만원을 투입하여 공공하수관로 이설공사를 신속하게 완료하고자 함.

□ 긴급복구비 지원개요

○ 공사규모 : 하수관로 이설 D1200㎜, L=250m중 120m

○ *************

- **********************************

- ***********************

Ⅴ		행정 사항

□ 하수관로 긴급복구비 지원통보 ***********   (단위 : 백만원)

***	***	*****	*****	**
****** *********	*****	*****	***	*****

○***************************************

붙임 : 1. 긴급복구비 요청서 1부

2. 사업설명서 1부.  끝.