투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	안전점검 지적사항 조치지시(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주식회사

천일, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주

식회사 범창종합기술, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공

사(장기-1차) 대원엠이씨(주)

2.작 성 일 자 : 2020-09-28 09:09:17

3.지 시 내 용

가. 안전관리과 ？ 8537(2020. 9. 25.)호 관련입니다.

나. 건설공사장 정기(기동) 점검 결과를 통보하니, 지적사항에 대해 즉시 조치하고 결과를 2020. 10. 5.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

1) 점검일자: 2020. 9. 24.(목)

2) 점검결과: (감전재해 예방) 용접기 단자접속부 절연조치 미흡, 매월 점검표 미부착

다. 아울러 유사 지적사항이 발생하지 않도록 교육실시 등 관리감독에 철저를 기해주시기 바랍니다.  끝.

주무관							양우창			열빛총괄과장					전결 09/28 여인웅
협조자
시행			설비부-14734									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8605						/전송			02-3708-8659					/	yang7931@seoul.go.kr												/	대시민공개