	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년 비상소화장치 보수 완료에 따른 검수 지시 알림

1. 관련문서

가. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 재난관리과-5373(2020.9.23.)호 『2020년 비상소화장치 보수 계획 보고』

2. 2020년 비상소화장치 보수 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 건    명 : 2020년 비상소화장치함 보수

나. 검수대상

연번	비소번호	관할	위 치	보수내용	비고
1	비소02호 (일체형)	신트리	양천구 중앙로14나길 39-0 향림사 앞	함전면부 등 찌그러짐, 외관정비(안내문 등)
2	비소42호 (일체형)	현장대응단	양천구 목동중앙서로7다길2 (목4동 781-34)	시건장치 정비, 외관정비(안내문 등)
3	비소48호 (일체형)	현장대응단	양천구 목동중앙로3길 30-26(정목초교 후문 옆)	열쇠걸이 방향 교체, 외관정비(안내문 등)
4	비소37호 (분리형)	목동	양천구 목동중앙본로7가길 81-13 앞	함전면부, 문 등 찌그러짐, 외관정비(안내문 등)

나. 추진계획

1) 기  간 : 2020. 9. 28.(월) ~ 10. 2.(금)

2) 방  법 : 소방차량 활용 현지확인 실시

다. 행정사항

1) 검수 결과는 붙임 작성하여 2020. 10. 5.(월)한 제출

2) 보수 사진 119행정정보시스템 상 업데이트

붙임 : 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	09/28 김정수
협조자
시행	재난관리과-5459	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축