문서번호	시설과-3029
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
노해민	조민형	09/28 박종수
협 조

시민의숲 기계실 환풍기 설치 등 조치 보고

2020. 9.

동부공원녹지사업소

(시설과)

시민의숲 기계실 환풍기 설치 등 조치 보고

시민의숲공원 관리사무소 내 기계실 환풍기 설치 및 제2화장실 배관 누수부위를 점검하고 아래와 같이 보고드림

□ 정비개요

❍ 건    명 : 시민의숲 기계실 환풍기 설치 등 조치

❍ 정비일시 : ‘20. 9. 24.(목)

❍ 보수업체 : **************

❍ 소요예산 : ***********

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 공공운영비

❍ 지출방법 : 일상경비지출(채주 계좌입금)

□ 조치결과

❍ 설치내용

- 시민의숲 관리사무소 내 기계실 환풍기 설치

- 습기 배출을 위한 타공작업

❍ 누수배관 점검

- 제2화장실 건물 외부 배관 누수부위 조치 후 수도급수 결과 건물 내부에서 누수 확인

□ 행정사항

❍ 채주의 청구에 따라 정비 비용 지급(일상경비) : 채주 계좌입금

붙임 1. 산출기초조사서 및 견적서 각  1부.

2. 보수사진                     1부.  끝.