	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 현지확인 결과보고(2020. 9. 25.)

1. 2020. 9. 25.(금) 15:40분 경 강서구청 물관리과(********) 주무관으로부터 전화민원 접수사항과 관련입니다.

2. 위와 관련 민원 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원내용

1) 민원내용: 지상식소화전(*****************)과 제수변을 잇는 배관 플랜지고무링 노후가 발생하여 지하로 물이 계속 새어나왔던 상황. ****************** 건물 2곳 지하 노래방 및 사무실 침수 및 수손피해가 발생.

2) 민원 관계자: ****************************

****************************

****************************

나. 현지 확인결과 및 조치사항

1) 소방용수시설 현황

용수번호	관 할	주 소	설치일	형 식
******	화곡119안전센터	*********	1997. 4. 30.	지상식

2) 사고위치 및 현장사진: 붙임참조

3) 확인내용: 2020. 9. 22. 강서수도사업소에서 소화전 고장부분 보수 완료한 상태임.

다. 향후계획: 한국지방재정공제회 영조물배상공제 통보 후 처리

붙임  현장위치도 및 현장관련사진 각 1부.  끝.

★담당자	채병헌		대응총괄팀장	유승권		재난관리과장	09/28 김현태
협조자
시행	재난관리과-5437	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과 (등촌동)	/
전화	02-6981-5043	/전송		/		/	부분공개(6)