“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2020년도 상반기 유량계 지적사항 조치결과 보고

1. 누수방지과-4550호(2020.8.12.)와 관련입니다.

2. “2020년도 상반기 유량계” 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다.

□ 지적사항 및 조치결과

	유량계명	지적사항	조치결과
유량계 관리실태	북악터널배수지	유량계실 라인별 구분표시 설치	10월 조치예정
	응암2증	수도미터기 철거	4차 작업지시
	SPM-24	유량계실 전등보수	조치완료
	성산1증	사다리 고정설치	조치완료
	백련(배)연희	유량계실 물고임	4차 작업지시
2. 유량감시시스템 상시운영	SPM-14,SPM-23, SPM-28	교정검사 미입력	교정검사 입력완료

붙임 : 2020년도 하반기 유량계 조치결과 1부.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	박정미		기전팀장	오정훈		시설관리과장	09/28 김홍준
협조자
시행	시설관리과-17286	(		)	접수		(		)
우	03630	서울특별시 서대문구 통일로36길 41 서부수도사업소 시설관리과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3726	/전송	02-3146-3739	/		/	부분공개(5)