복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	송재수	09/28 김태돈

위험물취급소 부분 완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 9. 28.

보고자 : 소방위 봉하국/소방교 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2020. 9. 28.(월) 13:30~14:30

건   명

위험물취급소 전부 완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과 보고(드림*******)

내용

1. 민원 제6041(2020.9.25.)호 위험물취급소 전부 완공검사」와 관     련입니다.

2. 위험물취급소 전부 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

******************** 드림마크원 주식회사

****************서울특별시 구로구 디지털로31길 61(구로동)

나. 내 용

구 분	변경 전	변경 후	비고
발전기실	****	****	***************
	************ *************** ************* ***************	************ *************** ************* *************** ************* ***************

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제40조(일반취급소의 기준)[별표16] 「일반취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 전부 완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  현장확인사진 1부.  끝.