“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	통합제어센터 일일업무 보고(2020.09.27)

1. 통합제어센터 근무상황을 보고 합니다.

가. 근무일자 : 2020. 09. 27.

나. 근 무 자 : 주간: B조   야간: A조

다. 대상시설물 : 배수지(21개소), 아리수올림터(9개소), 증압장(13개소)

라. 업무내용

▶ 통합제어실 업무

- 통합제어설비 운영 및 유지관리

- 관내 기전시설물 감시 및 제어

- 통신(전송) 상태 이상여부

- 경보설비 작동여부(침수, 화재, 외부인 침입)

- 보안설비 작동 및 이상여부(CCTV, 페트롤포콤 등)

▶ 노량진배수지(아리수올림터) 업무

- 기전설비 운영 및 유지관리

- 노량진배수지(아리수올림터) 순찰점검(스마트 시설물 활용 점검)

- 노량진배수지(아리수올림터) 환경정비

▶ 소수력발전설비 유지관리

보고내용	▶ 통합제어실 업무 : 이상없음 ▶ 노량진배수지(아리수올림터) 업무 : 이상없음 ▶ 소수력발전설비 유지관리 : 이상없음
특이사항 :특이사항 없음.

마. 보고내용 및 특이사항

붙임 :  1. 통합제어센터 업무 일지 1부.

2. 노량진배수지(아리수올림터) 순찰점검 일보1부

3. 노량진배수지 운전일지 일보 1부.

4. 배수지 및 아리수올림터 일보 4부. 끝.

주무관	황주섭		기전팀장	배승철		시설관리과장	09/28 고신석
협조자	★주무관	김덕신		주무관	이종찬		주무관	김현진
주무관	박성현		주무관	임영택		주무관	김영준		주무관	문성원
시행	시설관리과-17816	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구노량진로 247	/
전화	3146-4679	/전송		/	wntjq2000@seoul.go.kr	/	대시민공개