“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2020년 상반기 유량계 점검에 따른 조치결과 제출

1. 누수방지과-4550(2020.8.12.)호와 관련입니다.

2. 2020년 상반기 유량계 유지관리실태 점검결과에 따른 조치결과를 아래와 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 지적 내용

- 등촌(증)-유량계실 관리상태 미흡

- 신정(가)-사다리 미설치

- KSM-9 교정검사 결과 미입력

- 해운(증)-유량계 교체 사진 수정

나. 조치결과 : 첨부참조

붙임 : 2020년 상반기 유량계 점검 조치 결과 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이한수		기전팀장	양창진		시설관리과장	09/29 유명은
협조자
시행	시설관리과-18992	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4023	/전송		/		/	부분공개(5)