코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

나. 재난대응과-9382(2020.4.27.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

2. 동절기 대비(하반기) 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비를 다음과 같이 실시하고자 하니, 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2020. 10. 5. ~ 11. 27.

나. 조사대상 : 총 62,803개소

※ 소방용수시설(공설) 60,006, 비상소화장치 2,628, 비상소방용수 169

다. 조사방법 : 기간내 점검이 완료 될 수 있도록 소방서별 자체 계획 수립 시행

- 자체 계획 수립 후 조사일정 수도사업소 통보 철저

- 의소대 합동 조사 실시

라. 세부계획 : 붙임 참조

마. 결과제출 : 2020. 11. 27.(금) 한

※ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(붙임2,3 활용)

※ 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저

※ 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

붙임  1. 2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과(보고 서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-24(24개 소방서 재난관리과)
담당자	최병현		대응전략팀장	정교철		재난대응과장	09/29 서순탁
협조자
시행	재난대응과-20402	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/
전화		/전송	3706-1419	/		/	대시민공개