관급자재 정산 및 철거폐쇄 보고(2020년 노원구 관내 급수공사)-1차

주무관	급수운영팀장	급수운영과장		결재
조은성	代안윤자	09/29 유승효
협 조	주무관		안윤자
	주무관		권택중

문서번호 :	급수운영과-18510

2020년-노원구 관내 급수공사(단가계약) 따른 관급자재 정산(1차)현황을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 09. 29.

보고자 : 직 지방시설주사보    성명 : 안 윤 자

직 지방시설주사보    성명 : 조 은 성

직 지방시설서기      성명 : 권 택 중

직 지방시설서기      성명 : 최 규 찬

제목 : 관급자재 정산 및 철거폐쇄 현황 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2020년-노원구 관내 급수공사(단가계약)-1차

○ 도 급 자 : ***************

○ 정산금액 : ************

○ 공사개요 : D=13~300mm, L=453m

○ 계약기간 : 2020.06.29. ~ 2021.06.30.(총부기기간)

○ 정산기간 : 2020.06.29. ~ 2020.09.10.

□ 보고내용

○ 상기 공사에 출고된 관급자재를 붙임 정산내역서에 의거 정산완료 하였으며,

○ 1차 정산에 따른 신관부설 및 기존관 철거 폐쇄현황을 아래와 같이 보고합니다.

- 철거폐쇄 현황

신관부설			철 거			폐 쇄
관 종	구경(mm)	연장(m)	관 종	구경(mm)	연장(m)	관 종	구경(mm)	연장(m)
SSP관	13	4	SSP관	13	15	SSP관	13
SSP관	20	47	SSP관	20	5.8	SSP관	20	56.3
SSP관	25	4	SSP관	25	0.6	SSP관	25	6.9
SSP관	30	24	SSP관	30	0.3	SSP관	30	5.5
SSP관	40	5	SSP관	40		SSP관	40	80
SSP관	50	148	SSP관	50	2.3	SSP관	50	0.3
DP관	80		GS관	13		GS관	13
DP관	100	86	GS관	20		GS관	20
DP관	150	131	GS관	25		GS관	25
DP관	200		GS관	30		GS관	30
DP관	250	4	GS관	40		GS관	40
DP관	300		GS관	50		GS관	50
			DCIP관	80		DCIP관	80
			DCIP관	100		DCIP관	100
			DCIP관	150	1	DCIP관	150
			DCIP관	200		DCIP관	200
			DCIP관	250		DCIP관	250
			DCIP관	300		DCIP관	300
합 계	13~300	453			25			149

※ 철거 불가사유(폐쇄분)

- 지장물 및 관로구간이 상이하여 폐쇄조치

붙임 : 관급자재정산내역서 1부.  끝.