함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(대수선 및 용도변경)협의관련 보완 회신(쌍문동423-48)

1. 건축과-22774(2020.09.24.)호『건축허가(대수선 및 용도변경) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:*********************

나. 건 축 주:*********

다. 건축규모: 지하1층/지상4층 연면적 606.40㎡

라. 주 용 도: 근린생활시설

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 10월 7일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완(요청)사항 등

○ 소방 관련 보완사항

가. 완강기(3층) 설치위치 변경 요함

○ 건축 관련 검토요청 사항

가. 소방관진입창 관련 설계도서 및 창호도(창호일람표) 누락

나. 완강기 설치위치 관련 창호도(창호일람표) 누락.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	09/29 代오현
협조자
시행	예방과-9636	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)