코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	양천구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신(목1동 406-425 외1)

1. 양천구청 건축과-5622호(2020.9.23.)와 관련입니다.

2. 귀청에서 소방협의 요청하신 아래 건축물에 대하여 붙임과 같이 동의 회신합니다.

가. 위    치 : 양천구******************

나. 건 축 주 :*****외 1인

다. 규    모 : 지하1층/지상5층, 1개동, 연면적 2,998.17㎡

라. 건축구분 : 신축

마. 용    도 : 근린생활시설 및 교육연구시설

3. 협조사항

- 피난 방화시설 등은 건축법규에 적합하게 설치될 수 있도록 하여 주시고, 건물주변에 조경 및 조형물의 설치로 소방차량의 출동 및 진입에 장애가 되지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가동의서 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	박성철		예방팀장	강광억		예방과장	전결 09/29 강경철
협조자
시행	예방과-12526	(		)	접수		(		)
우	07355	서울특별시 영등포구 영등포로84길 41 신길119안전센터 (신길동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	201205109@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축