“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	응암1구역주택재개발정비사업조합
(경유)
제목	응암제1주택재개발 중 상수도 불용관 협의 회신

1. 응암1구역주택재개발정비사업조합 응암 제2020-일반-0923-05(2020.09.23.)호와 관련입니다.

2. 응암제1구역주택재개발정비사업 중 상수도 불용관 협의의 건에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

**************************

****************************

※ 재개발로 인해 발생된 불용관(녹신가압장수계) D=250mm, L=200m을 처리하여야 함.

다. 회신내용

1) ‘상수도공사 기존관 철거율 제고 방안’ 및 ‘유수율 향상을 위한 도로횡단굴착 및 불용관 정비요령’에 의거,

2) 기존관은 가능한 한 철거(70% 이상 철거)하여 토질 오염을 방지하여야 하며, 관로도를 확인하여 철거 폐쇄할 관인지를 확인하고 감독관의 승인 하에 작업한다.

3) 단, 장애물 등으로 철거가 불가능한 경우는 미철거 구간, 미철거 내역 사진을 첨부하여 감독관에게 제출하여야 한다.

	서부수도사업소장
주무관	장원석		시설운영팀장	김용만		시설관리과장	10/05 김홍준
협조자
시행	시설관리과-17537	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3696	/전송	02-3146-3739	/	dnjstjr4512@seoul.go.kr	/	부분공개(6)