도로점용(굴착·복구) 허가신청 검토보고

(남부순환로-지역난방)

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	박해웅	10/05 양기승

[일련번호 : 일반-*******0073]

허가신청정 보	신 청 자	한국지역난방공사 강남지사							신청일자				2020. 09. 29.
	공 사 명	강남지사 열수송망 성능 보강공사(1단계)
	위치정보	남부순환로 (도곡동 339)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		****	*****		*****			****			*******				***************
	복구방법	관리청복구								공사기간				2020.10.09.~2020.10.31.
검토내용 및 결과	검 토 자	박해웅, 김경식		조사일자			2020. 10. 05.					직전포장년도				2014
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	※ 강남구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업 시행 2. 관로 상단부터 포장단면(T=80cm)하부까지는 골재 또는 양질의 토사로 층다짐 시행 3. 가시설 상부 복공판은 기존 포장면과 높이차가 발생치 않도록 종횡단경사를 맞추어 설치 4. 표층 차로단위복구(A=11.0m×12.0m=132.0㎡×32,454원=4,283,000원)시행
위 치 도						현황사진 및 굴착예상 차로