수도박물관 소방설비 주간 점검일지

결재	주무관	아리수박물관팀장	정수시설과장
	성열순	신상용	10/05 정재현

2020년 9월 28일(월)~10월 02일(금)                              ※ 양호 : ○, 수리중 : △, 불량 ×

점검 항목	점 검 내 용	결 과	비 고
기계설비	1. 소화용 펌프의 작동 가능 여부	○
	2. 각 밸브의 작동 이상 유무	○
	3. 각 배관의 누수 및 파손이상 유무	○
	4. 기계설비의 파손 및 오작동 여부	○
경보설비	1. 비상방송 설비 작동 여부	○
	2. 수신기의 작동상태 여부	○
	3. 주경종 및 지구경종 작동 여부	○
	4. 자동화재 탐지기 정상 작동 여부	○
	5. 감지기 정상 작동 여부	○
피난설비	1. 유도등의 점등 및 이상 여부	○
	2. 비상등의 작동 여부	○
	3. 피난구 출입 및 활동가능 여부	○
소화설비	1. 소화기 정위치 여부	○
	2. 소화기 지시 압력치 적정 여부	○
	3. 소화기 외부부식 및 노즐파손 여부	○
	4. 옥내 소화전 상태 여부	○
	5. 저수조 물탱크 소화수 정량(만수) 확보 여부	○
	6. 저수조 물탱크에 파손,누수,동결등 상태 여부	○
	7. 스프링쿨러 배관 누수 여부	○
	8. 스프링쿨러 헤드 파손 여부	○
기타	1. 주위에 가연물 및 화기방치 여부	○
특기사항	없음