“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 9월 정수 생산량 현황 보고

누수방지과-1638(2014.5.7.)호와 관련 우리정수센터의 2020년 9월 정수생산현황을   붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황                                                  단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 (2019.09월) (일수30일)	2020.09월 (일수30일)	증·감량	증·감율(%)	2020.08월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,508,000	6,475,900	-32,100	-0.49%	6,776,600	-300,699	-4.64%
총 생산량	6,371,200	6,330,300	-40,900	-0.65%	6,657,600	-327,300	-5.17%	관사제외
1일 생산량	212,373	211,010	-1,363	-0.65%	214,761	-3,751	-1.78%
유효율(%)	97.90%	97.75%	-0.25%	-0.25%	98.25%		-0.5%

붙임 : (1)2020년 09월 정수생산량 현황 1부.

(2)유량계일보 보고서(9월). 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★전문관	강석규		정수과장	10/05 방진표
협조자
시행	정수과-6073	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(8)