문서번호	시설관리과-3796
결재일자	2020. 10. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
최재훈		10/05 양돈욱
협조
	주무관		김일문

수방상황보고

2020. 10. 1.

	수방상황 보고 < 2020. 10. 1.(목) 17시 30분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 38.3㎜) / 10월 누계 0.0㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (목)	내일(금)	모레 (토)
기상 현황	구름	흐림,오후비	흐림
강수확률(%)	20	20~60	0~30
예상강수량	0㎜	1~4㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계1,526.4㎜ (1~10월 평년 1260.8㎜) 평년강수량 1,341.5㎜, ’19년강수량 891.7㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	366.00	366.00	216.16 (244)	88.59
소양강댐	167.59	0.00	2088.58 (2,900)	72.02
충주댐	0.00	0.00	1,854.05 (2,750)	67.42

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.21	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m