문서번호	간호1과-8246
결재일자	2020. 10. 5.
공개여부	부분공개(5 6)

주무관	팀장	간호1과장			결재
이미화	권금희	10/05 김남희
협 조
	주무관		공은영

2020. 9월 환자안전관리 점검표(32병동)

32병동 / 점검일 2020. 9. 30.(수) / 점검자 : ***

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무■
		증류수 적정선	양호■, 불량□
	흡입기(suction기)	압력 유지 및 작동 상태	양호■, 불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO2, BP, P, R 표시 기능	양호■, 불량□
		EKG Monitor 작동 상태	양호■, 불량□
		이상 소견 시 알람 작동 점검	양호■, 불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호■, 불량□
		이상 소견 시 알람 작동 점검	양호■, 불량□
	제세동기	전원 작동 및 충전 상태	양호■, 불량□
		패들정리 확인	양호■, 불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴 작동 상태	양호■, 불량□
		운반차 난간	양호■, 불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름 상태	양호■, 불량□
		높이 조절 손잡이 조임 상태	양호■, 불량□
	샤워 트롤리	전원 작동 및 충전 상태	양호■, 불량□
		높이 조절 레버 작동	양호■, 불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	유■, 무□
		intubation-set 작동 상태	양호■, 불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	유■, 무□
		침상 lamp 작동 상태	양호■, 불량□
		call bell 작동 상태	양호■, 불량□
		침상난간 상태	양호■, 불량□
		낙상주의 표지판 부착	유■, 무□
		소화기 정 위치/투척용 소화기/방독면	3개/ 3개/ 22개
	세탁처리실	일반폐기물 뚜껑부착	유■, 무□
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■, 불량□
		오물처리 상태	양호■, 불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨간) 분리 상태	유■, 무□
	목욕실	call bell 작동	양호■, 불량□
		미끄럼 방지 부착 상태	유■, 무□
	휴게실	환경 청결 상태	양호■, 불량□
교 육	간병인 및 보호자 등	안전관리교육 실시	*****	*******
	직원	안전관리교육 실시	******	*******
특 이 사 항		- **************************** - ***************