	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고(알림)

1. 市재난대응과-20402(2020.9.29.)호 “2020년 동절기(하반기) 소방용수시설    일제 조사·정비 계획 알림”과 관련입니다.

2. 동절기 대비 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 기    간: 2020. 10. 5.(월). ~ 11. 27.(금).

나. 조사대상: 총 2,626개소

※ 공설소방용수시설 2,459 / 비상소화장치 113 / 비상소방용수 4 /

소방차 통행로 노면표시 35 / 태양광 조명블럭 15

다. 조사방법: 현장대응단 및 각 119안전센터 자체 세부계획 수립

※ 출동공백을 최소화하고 효과적인 소방용수조사를 위하여 각 안대로 초과근무 실시

1안) 전일 야간 근무 후 비번 근무자 출동대기, 주간근무자가 일제조사 실시

2안) 당일 야간 근무자 출동대기, 주간근무자가 일제조사 실시

3안) 주간 근무자 출동대기, 야간근무자가 일제조사 실시

※ 3안으로 조사 시 초과근무 수당 및 출장여비 중복지급 불가

※ 의용소방대 동원 조사·정비 실시(자체 상황에 따라 의소대 인원 조정)

라. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990.1.1. 이전)

3) 소방용수시설 주변 불법 주정차 단속 [붙임3]

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검 [붙임7]

5) 비상소화장치 상시 사용 상태 유지 및 내·외부 청결 관리

마. 세부계획: [붙임1] 참조

3. 행정사항

가. 자체 세부계획 및 일정 보고: 2020. 10. 16.(금) 한

나. 결과보고: 2020. 11. 22.(화) 한

다. 소방용수시설 점검 시 밸브 개폐 작업 시 적수(녹물) 발생방지 관련 직원 교육 철저

라. 소방용수시설 등 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화

※ 올해 하반기 본부감사 예정으로 119행정정보시스템 현행화 철저

- 비상소화장치 훈련 입력(미입력 대상 붙임4-시트9 참조)

- 2020년 소방용수시설 도색 및 보온 입력 철저(소방용수 조사부-시설관리)[붙임8]

마. 의소대 동원시 활동수당 출석부 작성후 재난관리과 원본 제출

바. 조사에 임하는 직원은 복장 및 코로나19 관련 마스크, 장갑 등 개인보호장비       착용철저

붙임  1. 2020년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 및 조사 요령 1부.

3. 주·정차 위반 단속대장 및 정보관리 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

5. 2020년 동절기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 1부.

6. 2020년 동절기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 1부

7. 노면표시 및 태양광조명블럭 설치현황 1부,

8. 2020년 도색·보온 현지확인 결과 1부.

9. 의소대 활동수당 출석부 1부.

10. 교대제 근무자 소방활동 지침 개정(참고) 1부.

11. 비상소화장치 시방서(참고) 1부.  끝.

	마포소방서장
수신자	각과장, 단장 및 각안전센터장
담당자	서부원		대응총괄팀장	김종돈		재난관리과장	정문수		소방서장	10/06 김흥곤
협조자	행정팀장	설춘일
시행	재난관리과-7060	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)