문서번호	시설개선과-7750
결재일자	2020. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
안영찬		10/06 윤정한
협 조
	주무관		황인정

제1수영장 승강기 고장 보고

제1수영장 승강기 고장 보고

2020. 10. 06.

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1수영장 승강기 고장 보고

제1수영장 장애인 겸용 승강기가 장시간 사용에 따른 고장으로 아래와 같이 보고합니다

Ⅰ		시설현황

명 칭	규 격	단위	수량	비 고
승강기 (장애인 겸용)	15인승	대	1	2011.11설치

Ⅱ		문제점 및 개선방안

□ 문제점: 승강기 제어반 신호 이상으로 작동 불량

승강장 전면	승강기 제어반

□ 개선방안: 제어반 메인보드 고장으로 교체가 필요한바, 구매후 교체

Ⅲ		조치계획

□ 구매물품: 제어반 메인보드 구매

□ 구매용도: 승강기 구동 및 동작 제어용

□ 구매방법: 금액이 소액이므로 카드 구매(에이치앤앰)

□ 소요예산: 금270만원(금이백칠십만원)

□ 예산과목: 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장․구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.