		동부수도사업소
CU********6*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 검사결과 통보(자양동 48-61)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

1. 현황

접수번호	0932020057390
처리일자	2020.10.06.14:00
공사장소	*****************************************************
소유자성명 (건물주)	*******	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

2. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020. 9.25		검사일	2020.10.06		검사자	강윤구
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	****************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	옥내급수관 교체

붙임  옥내급수관검사사진 1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							강윤구				급수운영팀장					이상환					급수운영과장					10/06 유동수
협조자
시행			급수운영과-22906										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 급수운영과 (행당동)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2770							/전송			02-3146-2789					/	deshi0317@seoul.go.kr													/	부분공개(6)