문서번호	정수과-11869
결재일자	2020. 10. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기	박소현	이병옥	10/06 권선조
협 조

벨트프레스 탈수기 소모품 구매 계획

2020. 10.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

벨트프레스 탈수기 소모품 구매 계획

벨트탈수기 여과포 세정을 위해 필요한 고압세정호스를 구매하여 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

*****************************************************************************************

□ 고장내역

○ 벨트탈수기의 여과포 세척을 위해 필요한 고압세척호스가 지속적인 왕복운동 및 고압에 의해 호스말단이 파손됨.

○ 현재 재고부족으로 벨트탈수기 1, 2호기가 가동이 중지되어 있는 상태로 정수시설물 청소 시 슬러지량 증가를 감당하기 위해 긴급구매 및 수리가 필요

- 관련사진

□ 조치계획

○ 여과포 세척에 필요한 세척호스 및 여분을 긴급 구매하여 진행되고 있는 침전지 등 정수시설물 청소로 인한 슬러지량 증가에 대비하고자 함.

○ 계약 및 정산방법

- 건     명 : 밸트프레스 탈수기 소모품 구매

*************************************

*************************************

- 정산방법 : 소액으로 정수과 신용카드 결제 후 입금조치

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(정수장 시설 유지보수, 배출수처리시설 유지보수)

붙 임 : 산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.  끝.