고압가스 수불부(10/05)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	10/06 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-8250

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						7,914
10.01		0	0	240		0	0	225	225	7,689
10.02		0	0	240		0	0	231	231	7,458
10.03		0	0	240		0	0	258	258	7,200
10.04		0	0	240		0	0	236	236	6,964
10.05		0	0	240		0	0	269	269	6,695
10.06			0	240					0	6,695
10.07			0	240					0	6,695
10.08			0	240					0	6,695
10.09			0	240					0	6,695
10.10			0	240					0	6,695
10.11			0	240					0	6,695
10.12			0	240					0	6,695
10.13			0	240					0	6,695
10.14			0	240					0	6,695
10.15			0	240					0	6,695
10.16			0	240					0	6,695
10.17			0	240					0	6,695
10.18			0	240					0	6,695
10.19			0	240					0	6,695
10.20			0	240					0	6,695
10.21			0	240					0	6,695
10.22			0	240					0	6,695
10.23			0	240					0	6,695
10.24			0	240					0	6,695
10.25			0	240					0	6,695
10.26			0	240					0	6,695
10.27			0	240					0	6,695
10.28			0	240					0	6,695
10.29			0	240					0	6,695
10.30			0	240					0	6,695
10.31			0	240					0	6,695
합계	0	0	0		0	0	0	1,219	1,219

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,338			45,719
10.01		0	189	189	38,149		1,890	43,829
10.02		0	71	71	38,078		1,907	41,922
10.03		0	0	0	38,078		2,130	39,792
10.04		0	0	0	38,078		2,083	37,709
10.05		0	0	0	38,078		2,161	35,548
10.06				0	38,078			35,548
10.07				0	38,078			35,548
10.08				0	38,078			35,548
10.09				0	38,078			35,548
10.10				0	38,078			35,548
10.11				0	38,078			35,548
10.12				0	38,078			35,548
10.13				0	38,078			35,548
10.14				0	38,078			35,548
10.15				0	38,078			35,548
10.16				0	38,078			35,548
10.17				0	38,078			35,548
10.18				0	38,078			35,548
10.19				0	38,078			35,548
10.20				0	38,078			35,548
10.21				0	38,078			35,548
10.22				0	38,078			35,548
10.23				0	38,078			35,548
10.24				0	38,078			35,548
10.25				0	38,078			35,548
10.26				0	38,078			35,548
10.27				0	38,078			35,548
10.28				0	38,078			35,548
10.29				0	38,078			35,548
10.30				0	38,078			35,548
10.31				0	38,078			35,548
합계	0	0	260	260		0	10,171