보    고    서

등록번호	급수운영과-19354

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	박재성	박장진	10/06 채재일

명에 의거 물세척업무 수행 중 용산구 관내 공기주입장치를 통한 관세척을 위해 소블록내 공기주입구(새들분수전 및 다용도밸브 설치)설치지역 현장 조사후 그 결과를 다음과  같이 보고합니다.

2020. 09. 15.

보 고 자 : 지방시설8급  박재성

1. 관련근거 : 급수운영과-4041(2020.03.10.)호

“2020년 소블록 배수관 물세척 사업 추진계획 보고”

2. 설치위치

연번	위 치 (용산구)	배수관 현황	설치형식	조치계획
1	**********	D200	새들분수전 설치	200/20 새들분수전 설치
2	**********	D200	〃	200/20 새들분수전 설치
3	***********	D100	〃	100/20 새들분수전 설치

3. 보고내용

○ *******소블록내에 수질민원 중복발생 지역 등 여건 반영하여 상수도 시설물(다용도밸브) 또는 새들분수전을 작업에 용이한 장소에 설치 해야되는 실정임.

○ 다용도 밸브가 없을 시, 공기주입장치를 활용한 관세척을 시행하기 위해서는 기존배관에 새들분수전을 통한 공기주입구 설치가 필요하며,

○ 현장조사 결과, ****3개소에서 공기주입을 위한 새들분수전을 설치코자 함.

4. 조치 계획

○ 위와 같은 실정으로 공기주입구 설치를 위한 새들분수전 설치작업을 『2020년 용산구 관내 상수도공사』 연간단가 업체에 시공지시하여 물세척 업무에 만전을 기하고자 합니다.  끝.