문서번호	방재시설부-13933
결재일자	2020. 10. 6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	환경시설과장	방재시설부장
유시혁	오열상	10/06 박홍봉

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 유출관로 기초지반」

전문가 현장점검 및 자문회의 개최계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.10

도시기반시설본부

(방재시설부)

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 유출관로 기초지반」

전문가 현장점검 및 자문회의 개최계획

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설」유출관로부 기초지반 점토층에 대한 구조물 안정성 및 시공 적정성 검토를 위해 감리단 및 시공사에서 요청한 외부전문가 현장조사 및 자문회의를 개최하고자 함

※ 중랑감 제20-533호 유출관로구간 지반안정에 대한 건설기술자문 개최 요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

○ 공사기간 : 총차 ‘17.09.13.~’20.12.18.(3차 ’20.07.31.~12.18.)

○ 공 사 비 : 17,411백만원 (3차 3,913백만원)

○ 시 공 사 : 엘림종합건설㈜ 외 2 / 감 리 단 : ㈜천일 외 3

□ 현장조사 및 자문회의 개요

○ 일    시 : 2020. 10. 08.(목) 14:00

○ 장    소 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 현장

○ 자문내용

- 유출관로 PC암거 설치구간 기초지반(점토층,연약지반)에 대한 구조물 안정성 등 검토

- 당초 설계대로의 시공 가능 여부 및 보강(대책) 마련

※ 건설사업관리단 기술지원기술자는 평판재하시험 검토결과 지지력에는 문제가 없을

것으로 판단하나 시공사에서 부등침하 등 하자발생을 우려하고 있음

○ 참석대상

- 내부위원 : 기술지원기술자******************

- 외부 전문가  : 서울시건설기술자문위원 4명

구 분 (분야)	성 명	소 속	직위	비고
토질 및 기초	**	********	**
토질 및 기초	***	****************	***
토목시공	***	************	***
토목시공	***	*******	**

□ 향후계획

○ 외부 전문가 자문결과와 기술지원기술자의 검토내용을 종합적으로 연계검토하여 시공방안 마련

□ 행정사항

○ 외부 전문가 자문수당 지급

- 지급기준 : 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례 시행규칙 적용

- 자문비용 : 15만원/인당(기본 2시간 10만원, 초과시 5만원 추가)

- 지급방법 : 참석자별 개인계좌 입금

- 예산과목 : (공기업하수도사업특별회계) 물순환안전관, 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 시설부대비

붙임  유출관로구간 지반안정에 대한 건설기술자문 개최 요청공문 1부.  끝.