탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수관리팀장	급수운영과장		결재
홍기의		최용진	10/06 유승효
협 조
	주무관			서은교

	명에 의하여 옥외 누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020 . 10 . 06.

탐 지 일		2020년 10월 06일(화요일)		주무관		주무관	기간제	기간제	기간제
탐지 구역		노원구,도봉구		홍기의		이상진	김형제	나광수	이덕영
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		탐 지 결 과					비 고
1	월계36	노원구 월계동516-6번지 주변 점검	다 점 탐 지		탐지적출-복구의뢰
2	월계36	노원구 월계동392-66번지 주변 점검	다 점 탐 지		탐지적출-복구의뢰
3	공릉08	도봉구 도봉동605-20번지앞 점검	다 점 탐 지		탐지적출-복구의뢰
4		관내 간선도로 및 취약지역 상수도관로점검	순 찰		이상없음
5
6

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금 회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거 수량)
로거 회수 및 분석 점검	165	공릉2중	공릉08	도봉동605-20	3	탐지적출-복구의뢰	1809
로거 회수 및 분석 점검	166	월계2중	월계36	월계동516-6	3	탐지적출-복구의뢰	1812
로거 회수 및 분석 점검	167	월계2중	월계36	월계동392-66	3	탐지적출-복구의뢰	1815