염소용기 계근대장 (취수장 09.23)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/28 최종인

2020년 09월23일 수요일                                                                10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0317	565	735		539
2		0318	561	0648		539
3		3120	564	0312		695
4		0362	562	0352		566
5		0367	566	0359		564
6		0370	562	0391		563
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,380kg	6병		3,466g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,850kg			3,540kg
	자체계근	8,890kg			3,540kg
용기무게		3,380kg			3,466kg
납품수량		5,470kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		70kg			74kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021