염소용기 계근대장 (취수장 09.28)

결재	주무관	정수과장
	채민수	10/05 최종인

2020년 09월28일 월요일                                                                11차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0656	540	0382		560
2		0389	559	0368		567
3		0366	567	738		537
4		739	541	0373		563
5		0378	562	0308		568
6		0388	562	0623		537
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,331kg	6병		3,332g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,800kg			3,390kg
	자체계근	8,860kg			3,400kg
용기무게		3,331kg			3,332kg
납품수량		5,470kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		69kg			58kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021