문서번호	정수시설과-9095
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
심성환		이천영	10/07 김윤수
협 조
	주무관			지동성

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

2020년 3분기 정수센터 전기시설물 안전점검결과 보고

2020. 9.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 3분기

정수센터 전기시설물 안전점검결과 보고

우리 정수센터 전기안전사고 예방 및 아리수의 안정적 생산을 위하여 정수처리    전기시설물에 대한 분기 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		추진근거

전기사업법 제68조(전기설비의 유지)

2020 광암아리수정수센터 전기안전관리 계획(정수시설과-582, 2020.1.17)

2		전기설비 현황

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

3		점 검 개 요

점검대상 : 수․변전설비(변압기, 수배전반 등), 기타 전기시설 등

점검일시 : 2020. 9. 25 ~ 9. 29

점검내용

- 수․변전실 및 배전용 변전실 안전점검

· 전기실 특고압 수배전반 기능 점검 및 온도 점검 시행

· 주변전실 및 배전용 변전실 고압반외 저압반설비 열화상 촬영

· 비상발전기 무부하 운전 및 점검

점검자: 4명(변양수, 권경주, 한기수, 전기안전관리자 심성환)

4		점 검 결 과

점검결과 종합

시설별	점검개소	점검내용	점검결과	지적사항
****** ****************	**	******	**	****

붙임 : 1. 적외선열화상 카메라 점검사진 1부

2. 비상발전기 분기점검표 1부

3. 점검사진 1부.  끝.