	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방공사감리원 배치변경통보서 검토결과 알림(아현동 662)

1. 민원서류–4310호와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 소방공사감리원 배치변경통보서는「소방시설공사업법」제17조      및 제18조 같은법 시행규칙 제15조제2항의 규정에 적합하여 신고‧수리되었음을      알려드리며, 소방시설등은 화재안전기준에 적합하게 시공하여 주시기 바랍니다.

건 물 명		아현2구역 주택재건축정비사업	건 축 주	아현2구역 주택재건축 정비사업조합
위 치		마포구 아현동 662번지 일대	감리구분	상주감리
건물구조		철근콘크리트조, 지하5층/지상25층, 연면적 209.040.24㎡ 17개동
공사종류 등		신축	주 용 도	공동주택
소방시설		소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 비상방송 설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 피난기구(완강기, 공기안전매트), 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 상수도소화용수설비, 제연 설비(전실), 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비
소방 공사 감리	상 호	주식회사 지여이앤씨	대 표 자	홍 천 화
	주 소	서울특별시 영등포구 영신로 220 케이앤케이디지털타워 402호	등록번호	************
	책 임 감리원	********************	자격증번호	**************
신고·수리 내 용		소방공사감리원 변경(임선호 → 최상종)

3. 공사현장 안전관리자 또는 작업자가 간이소화용구(휴대용소화기 등) 휴대 및      화재감시자를 배치하여 건축공사장에 대한 화재예방 및 선제적 대응이 이루어     질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 소방시설공사 관련 안내문 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치의무화 안내문 1부.

3. 건축공사장 안전관리 안내문 1부.  끝.

	마포소방서장
수신자	아현2구역 주택재건축정비사업조합(04114 서울특별시 마포구 신촌로28가길 19 3층 (아현동)),(주)지여이앤씨(07228 서울특별시 영등포구 영신로 220 402호 (영등포동8가))
담당자	강평수		예방팀장	박경부		예방과장	10/07 조상현
협조자
시행	예방과-17457	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-717-1190	/		/	부분공개(7)