	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 10월 소방용수시설 및 지리조사 계획

1. 관련 근거

가. 2020년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편「소방용수시설 및 비상소화장치관리」

나. 재난관리과-1236(2020.2.27.)「코로나19 확산 방지를 위한 소방공무원

긴급업무 지시 알림(이첩)」

2. 수색119안전센터 2020년 10월중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 수립하여 시행에 만전을 기하고자 합니다.

가. 조사기간: 2020. 10. 12.~10. 31.

※ 소방용수시설 일제조사(11월) 관계로 10월에 모든 대상 1회 실시함

나. 조사자 및 대상

팀별	조사자	현장안전점검관	조사대상					조사제외
			조사기간	공설 소화전			다용도 소화전	비 상 소화장치
				지상식	지하식	급수탑
1팀	김상탁외 5명	1팀장	10월 중	36	88	1	2	20
2팀	고병수외 5명	2팀장	10월 중	19	86	0	0
3팀	이현희외 5명	3팀장	10월 중	14	87	0	1
계				69	261	1	3	20
				334개소				20개소
※ 감독 및 현장안전책임관 : 센터장(팀장)

다. 조사방법

○ 출동, 휴가 등으로 인하여 당일 조사가 어려울시 계획 변경없이 이후 주간

또는 당번 근무일에 실시

○ 월중 조사대상은 당월에 반드시 실시(붙임 조사일정 참고)

○ 각종 훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행 실시

○ 이륜차 순찰시 노선주변 병행 실시

○ 출동소방력 확보시 진압대원 도보 용수조사 가능

○ 소방용수시설 조사시 지리조사 병행 실시

라. 조사내용

○ 외관점검을 원칙으로 하며 필요시 출수점검 실시

○ 수색동, 증산동 일대 주택재개발 공사에 따른 매몰, 파손 등 확인 철저

○ 전실내 토사, 진개 제거 및 스핀들의 윤활유 주입

○ 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물 설치여부 확인

○ 보수대상, 보수완료 대상, 임시폐전 등 소방용수시설 조사 철저

3. 행정사항

가. 소방용수시설 조사 결과는 119행정정보시스템 및 안전지도에 현행화 철저

**********************************************

다. 비상소화장치 점검은 별도 계획에 의거 실시

붙임  1. 10월중 소방용수시설 조사일정 1부.

2. 10월중 소방활동상 취약지역 지리조사 일정 1부.

3. 9월 임시폐전 현황 1부.  끝.

담당자	정윤화		2팀장	고병수		119안전센터장	10/07 곽정수
협조자
시행	수색119안전센터-3759	(		)	접수		(		)
우	03487	서울특별시 은평구 수색로 320 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-6981-6191	/전송	02-6981-6198	/	jungyh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)