문서번호	원수관리과-1339
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
원수관리과장		강북아리수정수센터소장
최양교		10/07 신동호
협 조

＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂

2020년 강북통합취수장 합동 소방훈련 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2010. 10.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2020년 하반기 강북통합취수장

합동 소방훈련 실시계획

2020년 하반기 강북통합취수장과 소방서간의 합동 소방훈련을

아래와 같이 실시하여 화재발생시 신속히 대응하여 조치토록함으로서 생명과 재산 보호에 만전을 기하고자 함

□ 관련 근거

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제14조

제14조(소방훈련과 교육) ① 기관장은 해당 공공기관의 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련과 교육을 실시하되, 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다.(단서 생략)

② 기관장은 제1항에 따라 소방훈련과 교육을 실시할 때에는 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함하여 실시하여야 한다.

③ 기관장은 제1항에 따라 실시한 소방훈련과 교육에 대한 기록을 2년간 보관하여야 한다.

□ 교육훈련 방향

○ 관내 소방관서와 합동 소방훈련 실시

- 우리 취수장은 소방차량 운전자가 쉽게 찾기 어려운 곳에 위치하고 있어 유사시를 대비하고 관내 소방관서와 긴밀한 협조체계 구축을 위해 지속적이고 주기적인 합동 소방훈련 실시

○ 전 직원이 참여하는 훈련 실시

- 통합취수장에 근무하는 원수관리과 및 행정관리과 직원 전원이 참여하는 교육훈련을 반복적으로 실시하여 화재발생시 신속히 조치하여

조기에 진압토록 함으로서 생명과 재산을 보호

□ 소방 교육훈련실시 개요

○ 일시 : 2020.10.16(금) 14:00~14:30

※ 훈련일정은 소방서측과 사전 협의하였으나, 훈련시간에 실제 화재 발생으로 소방서측 출동이 어려울 경우 훈련일정을 연기하여 실시

○ 장소 : 강북통합취수장

○ 교관 : 원수관리과장(소방안전관리자) 및 소방서 직원

○ 대상 : 강북통합취수장 당일 근무자 전원(원수관리과, 행정관리과)

○ 합동훈련 소방관서 : 와부119안전센터

※ 사전협의 : 031-590-0414, 담당 이세훈

○ 교육훈련 내용 : 자체 이론교육 후 합동 소방훈련 실시

- 통합취수장에 설치되어 있는 소방대상물 및 소방시설 파악

- CO2소화설비 설치현황, 작동원리, CO2소화설비 작동시 행동요령

- 통합취수장 자위소방대 조직 및 개인별 임무 숙지

- 소방법규 및 취수장 소방계획 설명

- 화재예방에 관한 사항

- 소화기, 소화전 작동요령 및 훈련

- 초기 소화, 화재통보, 대피훈련 등

- 진화훈련(소방차 소화시범) 등

※ 소방서 직원이 훈련 지도

□ 행정사항

○ 소방 교육훈련 실시후 결과보고 → 보고서 법적으로 2년이상 보관하여야 함

○ 공공기관 합동소방훈련 협조요청 공문 발송 → 남양주소방서

첨부 1 강북통합취수장 합동 소방훈련 시나리오 1부

2 소방훈련․교육 참가자 서명부(서식) 1부

3 자위소방대 편성표 1부

4. 교육자료(PPT자료, 소방시설 현황도 및 설비설명자료) 1부.  끝.