현 장 출 장 보 고 서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	김설희	김애라	10/07 최성길

명에 의거 이상계량기 현장확인과 관련 출장결과 조사사항을 아래와 같이 보고합니다.

2020.  9. 28.

복명자 :   7급   성명 : 김 설 희

결   과   보   고   내   용

건 명

현장 보고서(갈현동)

내용

1. 수전 현황

주 소	성명	관리번호	업종	구경	기물번호	사 유	사진
*************, ****	***	*********	10	15㎜	W1300905565	수도요금 과다

2. 검침 현황

검침일	지침	사용량(㎥)	비고
20.6.29(정례검침)	2761	88
20.8.29(정례검침)	2876	115
20.9.14(관리검침)	2912		누수수리 시점
20.9.28(관리검침)	2920	8	8÷15×61 = 32 (누수수리 후 추후예상사용량)

3. 조사내용

- 3층건물(지하1층 ~ 지상3층까지 가정집이 사용함)

- 각 세대별로 자계량기 개별로 사용

- 위 수전은 9월 정례검침 시 누수가 확인되었음

- 누수감면 적용시기에 대한 상하수도요금이의신청건이 접수되어 관리검침을 시행

- 기타 조례위반사항을 발견할 수 없었음

4. 조사자 의견

- 위의 사항 및 관리검침 사용량으로 볼 때 2020년 이전부터 누수가 되어 정상사용량보다 과다하게 부과된 것으로 판단되므로, 2019년 요금에 대하여 재조정을 하는 것이 타당하다고 사료됨