	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설완공검사증명서 교부(안국동 175-2 외1)

1. 소방행정 업무 추진에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 소방시설공사 완공으로 제출된 소방공사 감리결과보고서에 의거, 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 대상:********

나. 위치: 종로구********************

다. 관계자:****************

라. 용도: 문화 및 집회시설

마. 규모: 철근콘크리트조, 철골조+부수보강, 지하0층, 지상5층, 연면적 10,653.58㎡

바. 소방시설: 소화기구,자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,할로겐화합물및불활성기체소화설비,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,가스누설경보기,피난기구(완강기),유도등설비,비상조명등,인명구조기구,상수도소화용수설비,연결송수관설비

사. 공사종별: 증설

붙임  1. 소방시설완공검사증명서 1부.

2. 소방시설완공검사증명서 교부 안내 1부.

3. 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.

〔이의제기 안내문〕

○소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나, 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고 시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

〔부조리 및 불편 신고처〕

종로소방서장 ☎ 02-733-0119

서울소방재난본부 소방감사담당관 ☎ 02-3706-1830~1834

서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

다산콜센터 ☎ 120

끝.

	종로소방서장
수신자	박기환(14621 경기도 부천시 부일로 287-26 (상동, 우성빌딩 401호)),김회택(07531 서울특별시 강서구 허준로 217 (가양동, 가양테크노타운) 908호),홍정선(06653 서울특별시 서초구 반포대로12길 30 (서초동, 펨코사옥)),서울시도시기반시설본부장(04520 서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 15층)
담당자	이송만		예방팀장	윤민규		예방과장	전결 10/07 최강의
협조자
시행	예방과-13242	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-0418	/전송	02-730-6119	/	songman00@seoul.go.kr	/	부분공개(6)