문서번호	행정지원과-19784
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	행정지원과장
유수훈		강정환	10/07 박달경
협조

2020년 수돗물 디스펜서 비치를 통한

민간업체(카페) 아리수 홍보 운영 점검결과 보고 (3분기)

2020.  10.  7.

서 부 수 도 사 업 소

(행 정 지 원 과)

2020년 수돗물 디스펜서 비치를 통한

민간업체(카페) 아리수 홍보 운영 점검결과 보고(3분기)

관내 민간업체(카페) 이용 고객들의 마시는 물로써 수돗물 인식제고를 위한 수돗물 디스펜서의 운영 상황을 점검하고 그 결과를 보고함

□ 추진 근거

○ 2020년 수돗물 인식개선 종합홍보 추진계획(행정지원과-3238, 2020.2.13.)

- 민간업체 연계 수돗물 디스펜서 비치를 통한 아리수 홍보

□ 점검 개요

○ 점검대상 : *****************

***************  * 2018.06. 협약체결

- 디스펜서 제작 및 설치 완료: 2018. 6.

- 디스펜서 운영 기간 연장 합의: 2020. 3.~ 별도 해지 사항 발생 시까지

○ 점검일시 : 2020. 10. 7. (수) 14:00 ~ 16:00

○ 점 검 자 : 행정지원과 2명 (유수훈, 류현선)

○ 점검내용

- 디스펜서 청결도 검사 및 업소 수돗물 수질 검사

- 홍보 리플릿 수량 파악 및 기타 부속물 점검

- 기 제공한 홍보기념품 현황 파악 및 기념품 추가 증정

- 디스펜서 이용 고객들의 반응 및 건의사항 수렴

□ 점검 결과

◌ 카페 쏠(sol)_ 청결도, 수질검사 결과 이상무  * 점검결과 별도 첨부

◌ 카페 빈트리_ 청결도, 수질검사 생략

- 사유: 1분기 점검 시 잔류염소 부족 현상으로 디스펜서를 철수하였고,

상반기 예정되었던 인근 배관 공사 미실시로 철수 시한 연장

10월 중 공사 예정.

◌ 카페 쏠 100부 자체 제작 우리집 수돗물 100% 활용법 리플릿 배포

◌ 카페 쏠 홍보 기념품 (아리수 텀블러) 16개 지원

- 수돗물을 담아 진열대 비치 후 원하는 손님 무료 증정

□ 점검 사진 (카페 쏠)

설치 현황		업소 수도꼭지 수질검사
디스펜서 청결도 검사		기념품과 자체 제작 리플릿 배부

□ 향후 계획

◌ 빈트리 잔류염소 부족 현상 개선 지속적 추진

- 잔류염소 부족 원인: 건물 공실 증가로 인한 250mm 배관 정체수 발생

- 배관 공사 미실시 원인 : 예정되었던 인근 배관 분기 공사는 해당과(급수운영과)

와 서대문구청의 협의가 필요한 상황

- 대응 : 10월 중 배관 분기 공사 실시 후, 수질 적합 판정시 디스펜서

설치 및 운영 재개하기로 함

◌ 지속적인 월2회 이상 업체 방문, 디스펜서 운영실태 점검

◌ 홍보 리플릿 소요 상황에 따라 추가 배포

◌ 업소측과 긴밀하게 소통하여 기타 진행 상황 주기적 점검

◌ 관내 디스펜서 추가 설치 업체 모색 (빈트리 디스펜서 철수 상황 보완)

붙임 : 1.협약 관련 공문(2018년) 1부.

2.카페 쏠 수질검사 결과 1부.  끝.