	광진소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년 하반기(동절기 대비) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(알림)

1. 관련근거

가. 2020년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 ‘3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리’

나. 재난관리과-2251(2020.5.11.)호 “2020년도 소방용수시설 운영 기본계획 알림”

다. 市 재난대응과-20402(2020.9.29.)호 “2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

2. 2020년 하반기(동절기 대비) 소방용수시설 일제조사·정비 계획을 다음과 같이 알려드리니 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2020. 10. 12.(월) ~ 11. 20.(금)

나. 대    상: 총 1,644개소

※ 소방용수시설(공설) 1,575개소, 비상소화장치 64개소, 비상소방용수 5개소

다. 조사방법

1) 비번자 출동대기, 주간근무자 일제조사 실시

2) 의용소방대 합동 조사 실시(일정 및 명단 ‘붙임 2’ 참조)

↳ 수당지원: 의용소방대원 지원경비 기준적용 지급, 소방활동기록부 작성·제출

라. 세부계획: 각 센터별 자체계획 수립

마. 복무관리: 출동대기 근무자 초과근무 인정(09~13시), 주간근무자 출장조치

바. 조치사항: 119행정정보시스템 입력 최신화(고장여부, 사진 등)

사. 결    과: [붙임]서식에 의거 2020. 11. 24.(화) 한 제출

3. 행정사항

가. 현장대응단장(지휘팀장) 및 각 안전센터장은 점검 기간 중 상수도 침전물 유입(적수)으로 인한 민원이 발생하지 않도록 조사요령 등 교육 실시

나. 조사에 임하는 직원 및 의용소방대원의 안전사고 방지 교육 실시

다. 코로나19 감염병 예방을 위해 개인위생물품(마스크, 장갑 등) 착용 등 보건안전수칙 준수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2020년 하반기(동절기 대비) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 각 센터별 일제점검 일정(의용소방대 합동) 1부.

3. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 도색 및 보온 필요대상(서식) 1부.

5. 거주자 우선 주차구획선 조사 결과(서식) 1부.

6. 비상소방용수 관리카드 1부.

7. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

8. 의용소방대 소방활동기록부 1부.  끝.

	광진소방서장
수신자	현장대응단 및 각 센터
담당자	강홍구		대응총괄팀장	이재호		재난관리과장	代이재호		소방서장	10/08 양철근
협조자	행정팀장	안희
시행	재난관리과-4923	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 (구의동)	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	kkok11307@seoul.go.kr	/	부분공개(5)