코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 노후 도로조명시설 개량사업 이행실태 점검계획 알림

1. 도로관리과-12,370호(2020.8.5.) 관련입니다.

2.『2020년 노후 도로조명시설 개량사업 이행실태 점검계획』에 따른 예산 집행실태 및 사업 추진현황을 아래와 같이 점검코자 합니다.

가. 점검일정 : `20. 10. 12. ~ 11. 10.

나. 점검방법 : 시(市)·자치구 합동 점검(※ 점검 1일전 유선통보)

다. 점검내용(세부사항 붙임1 참조)

1) 공사발주 및 관급자재 구매 방법의 적절성

- 계약방법, 빛공해 심의 결과 및 특정기술 선정심사 준수 등 점검

2) 예산집행 현황

- 목표량 달성을 위한 집행현황 및 계획 점검

3) 공사 추진현황 점검

- 추진실적 및 공정관리 현황

4) 우리시 중점 추진사항(설계·시공·관리 기준) 준수 여부

	중점추진사항(설계·시공·관리 기준)
○ 도로조명시설의 선제적 안전강화 · 주간선·주내배선 등의 전선접속 또는 결선 지상기준 1m 이내 금지 · 점검구(안정기커버) 지상기준 1m이상 설치 ○ 가로등주, 등기구 등 부속자재 적용 원칙 · 자치구별 디자인 차별화 제한 · 규격품·단순심플·유선형(타원형, 곡선) ○ 도로조명기준(KS3701), 인공조명에 의한 빛공해방지법 등 기준 준수 · IES배광파일이 없는 조명등기구 및 보급기준 부적합 등기구 사용금지 · 빛공해방지법 관련 서울시 조례, 규정 등 철저준수 ○ 보도위 가로등 분전함과 보행자 안내시설 등 시설통합 · 자립형 단독분전함 설치 원칙적 금지 · 분기회로 4회로 이하 분전함 통합(보도위 지장시설물 수량감축)

붙 임 : 2020년 노후 도로조명시설 개량사업 점검표 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(도로과),서울특별시중구청장(도로시설과장),용산구청장(도로과장),성동구청장(토목과장),동대문구청장(도로과장),중랑구청장(도로과장),강북구청장(도로관리과장),도봉구청장(도로과장),노원구청장(토목과장),서대문구청장(토목과장),강서구청장(도로과장),구로구청장(도로과장),영등포구청장(도로과장),관악구청장(도로관리과장),서초구청장(도로과장),강남구청장(도로관리과장),송파구청장(도로과장),강동구청장(도로과장),마포구청장(도로과장),광진구청장(도로과장),성북구청장(도로과장),금천구청장(도로과장),동작구청장(도로관리과장),은평구청장(도로과장),양천구청장(도로과장)
주무관	박기춘		도로조명팀장	이관호		도로관리과장	전결 10/08 김진효
협조자
시행	도로관리과-15452	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8	/
전화	02-2133-8192	/전송	02-768-8906	/	miconpkc@seoul.go.kr	/	대시민공개