문서번호	기반시설과-3816
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장
고준열	10/08 라철흠

『2020년 반포달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)』

제10차 작업 완료검사 결과보고

2020. 10.

『2020년 반포달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)』

제10차 작업 완료검사 결과보고

달빛무지개분수 유지보수공사(연간단가)의 제10차 작업지시에 따른 공사완료 보고서가 접수되어, 작업지시 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함.

□ 계약 현황

◯ 계 약 자 : 주식회사 수필  대표 박용원

◯ 계약기간 : ‘20.03.05. ~ ’20.12.31.

◯ 도급금액 : 469,667,890원

◯ 공사내용 : 달빛무지개분수 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘20. 08. 25.

◯ 작업 기간 : ‘20. 08. 25. ~ 09. 23.

****************************************

**********************************

**********************

******************************************************

◯ 차수별 작업 지시 비용

(단위:천원)

**	***	*	***	**
*******	******	*******	*****	*******

※ 작업 비용 중 보험료 및 산업안전보건관리비, 환경보전비 제외, 차후 정산

□ 작업 완료 보고

◯ 일    자 : 2020.10.07.(수)

◯ 작업내용 : 제10차 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : 2020.10.08.(목)

◯ 검 사 자 : 공업주사 고준열 등 3명(임영준, 이건용)

***************

- ************************

- *************************************

- **********************

스태퍼/컷팅/BOARD 결합 테스트	스태퍼/컷팅/BOARD 현장 설치	PLC 접점 설정 및 테스트	국산 노즐 시운전

붙임 1. 작업완료 내역서 및 보고서(10차) 1부.

2. 작업완료 사진대지(10차) 1부.  끝.