도로점용(굴착·복구) 허가신청 검토보고

(테헤란로-지역난방)

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	박해웅	10/08 양기승

[일련번호 : 일반-*******0046]

허가신청정 보	신 청 자	한국지역난방공사 강남지사							신청일자				2020. 10. 07.
	공 사 명	강남지사 열수송망 성능 보강공사(2단계)(현대백화점 앞 테헤란로)
	위치정보	테헤란로 (삼성동 172-66)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		****	*****		******			****			**				***************
	복구방법	관리청복구								공사기간				2020.10.06.~2020.10.31.
검토내용 및 결과	검 토 자	박해웅, 김경식		조사일자			2020. 10. 08.					직전포장년도				2018
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	포장년도가 2018년으로 굴착통제기간에 있으나 신축건물 열공급을 위한 주배관시설을 설치하는 공사로 도로법시행령 제56조 제6항 제6호에의거 강남구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업 시행 2. 관로 상단부터 포장단면(T=80cm)하부까지는 골재 또는 양질의 토사로 층다짐 시행 3. 가시설 상부 복공판은 기존 포장면과 높이차가 발생치 않도록 종횡단경사를 맞추어 설치 4. 표층 차로단위복구(A=52.0m×16.0m=832㎡×32,454원=27,001,000원)시행
위 치 도						현황사진 및 굴착예상 차로